|  | Ministero della Giustizia Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie Tribunale di ……………….. |  |
| --- | --- | --- |
| OGGETTO: COMMITTENTE: IMPRESA: |  | pag. 1 LIBRETTO DELLE MISURE Lavori di …………………………………………………………… Tribunale di ……………………………………………………….. Xxxxx s.r.l. Libretto delle Misure n. 1 composto da n. x pagine IL R.U.P. L’IMPRESA IL TECNICO ………………… ….…………………….. …………..………. |

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Q U A N T I T A' |  | FIGURE ed Annotazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi |  |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LAVORI A MISURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo |  |  |  |  |  |  |  |
| SR5020 | di ferro zincato, Ø 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno |  |  |  |  |  |  |  |
| 01/03/2024 | in profilato metallico a T, sez. 50 mm, comp ... i lavori, legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato Recinzione di cantiere con rete metallica SOMMANO mq |  |  |  |  | 70,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 70,00 |  |  |
| 2 | Rete estrusa per la recinzione di cantieri edili e la segnalazione di |  |  |  |  |  |  |  |
| A13023b | zone pericolose, di colore arancio in rotoli da 1 ÷ 1,8 x 50 m: peso |  |  |  |  |  |  |  |
| 01/03/2024 | 160 g/mq Rete per recinzione di colore aranzio da posizionare su recinzione metallica Vedi voce n° 1 [mq 70.00] SOMMANO mq |  |  |  |  | 70,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 70,00 |  |  |
| 3 | Ponteggio a telaio con altezze anche oltre i 20 m prodotto da |  |  |  |  |  |  |  |
| A15022a | azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con |  |  |  |  |  |  |  |
| 18/03/2024 | l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni Ponteggio/castelletto di accesso all'area di intervento SOMMANO mq |  |  |  |  | 36,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 36,00 |  |  |
| 4 | Ponteggio a telaio con altezze anche oltre i 20 m prodotto da |  |  |  |  |  |  |  |
| A15022b | azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con |  |  |  |  |  |  |  |
| 18/03/2024 | l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari ... li ancoraggi, la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite Vedi voce n° 3 [mq 36.00] SOMMANO mq | 2,00 |  |  |  | 72,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 72,00 |  |  |
| 5 | Ponteggio a telaio con altezze anche oltre i 20 m prodotto da |  |  |  |  |  |  |  |
| A15022c | azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con |  |  |  |  |  |  |  |
| 18/03/2024 | l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari ... ggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere Vedi voce n° 3 [mq 36.00] SOMMANO mq |  |  |  |  | 36,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 36,00 |  |  |
| 6 | Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche |  |  |  |  |  |  |  |
| A15025a | prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola |  |  |  |  |  |  |  |
| 18/03/2024 | fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di proiezi ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori Vedi voce n° 3 [mq 36.00] SOMMANO mq |  |  |  |  | 36,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 36,00 |  |  |
| 7 | Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche |  |  |  |  |  |  |  |
| A15025b | prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola |  |  |  |  |  |  |  |
| 18/03/2024 | fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di proiezione |  |  |  |  |  |  |  |
|  | verticale della facciata: per ogni mese o frazione di mese |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  |  |

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Q U A N T I T A' |  | FIGURE ed Annotazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi |  |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  |  |
|  | successivo (non inferiore a 25 giorni) | 2,00 15,00 15,00 15,00 100,00 30,00 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 3 [mq 36.00] |  |  |  |  | 72,00 |  |  |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 72,00 |  |  |
| 8 | Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e |  |  |  |  |  |  |  |
| SR5035a | prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, |  |  |  |  |  |  |  |
| 23/02/2024 | con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 125 x 185 mm Cartelli di sicurezza per 3 mesi *(par.ug.=5*3) SOMMANO cad |  |  |  |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 9 | Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in |  |  |  |  |  |  |  |
| SR5027d | lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di |  |  |  |  |  |  |  |
| 23/02/2024 | utilizzo mensile: triangolare, lato 350 mm Cartelli di pericolo per 3 mesi *(par.ug.=5*3) SOMMANO cad |  |  |  |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 10 | Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera |  |  |  |  |  |  |  |
| SR5028e | di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo |  |  |  |  |  |  |  |
| 23/02/2024 | mensile: 435 x 603 mm Cartelli di diviato per 3 mesi *(par.ug.=5*3) SOMMANO cad |  |  |  |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 11 | Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli |  |  |  |  |  |  |  |
| SR5025 | di accesso, .) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro |  |  |  |  |  |  |  |
| 23/02/2024 | in polietilene stampato bicolore (bian ... fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura Recinzione area di lavoro con nastri bianco/rosso SOMMANO m |  |  |  |  | 120,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 120,00 |  |  |
| 12 | Paletto portanastri in ferro verniciato di altezza pari a 120 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| SR3173 23/02/2024 | Paletto porta nastri (ogni 4 metri) SOMMANO cad |  |  |  |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 13 | Sottomisure centinate di classe III/IV: lunghezza 3 ÷ 3,5 m |  |  |  |  |  |  |  |
| A13006b | Parapetti perimetrali di protezione anticaduta sulle aree di |  |  |  |  |  |  |  |
| 18/03/2024 | intervento Copertura A Copertura B SOMMANO mc |  | 3,00 3,00 | 0,120 0,120 | 0,025 0,025 | 0,90 0,27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,17 |  |  |
| 14 M01003b 18/03/2024 | Manodopera Operaio Edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% Madopera per formazione parapetti perimetrali anticaduta, successiva rimozione e ripristini SOMMANO ora |  | 16,00 |  |  | 48,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 48,00 |  |  |
| 15 | Manodopera Edile comune: prezzo comprensivo di spese generali |  |  |  |  |  |  |  |
| M01004b | ed utili d'impresa pari al 28,70% |  |  |  |  |  |  |  |
| 18/03/2024 | Madopera per formazione parapetti perimetrali anticaduta, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  |  |

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Q U A N T I T A' |  | FIGURE ed Annotazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi |  |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  |  |
|  | successiva rimozione e ripristini | 3,00 720,00 65,00 24,00 2,00 | 8,00 3,00 8,00 |  |  | 24,00 |  |  |
|  | SOMMANO ora |  |  |  |  | 24,00 |  |  |
| 16 | Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione |  |  |  |  |  |  |  |
| A15030b | opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso |  |  |  |  |  |  |  |
| 01/03/2024 | ai piani, protezioni e quanto altro previs ... i di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m Noleggio Trabattello per 3 mesi SOMMANO cad |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 17 | Argano provvisto di funi e di tutti gli accessori per il |  |  |  |  |  |  |  |
| N04149c | funzionamento, eventuali spostamenti quando occorre, esclusa la |  |  |  |  |  |  |  |
| 01/03/2024 | mano d'opera per la manovra, funzionante: con motore da 4 hp Noleggio Argano (90 giorni) *(par.ug.=90*8) SOMMANO ora |  |  |  |  | 720,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 720,00 |  |  |
| 18 | Manodopera Operaio Edile qualificato: prezzo comprensivo di |  |  |  |  |  |  |  |
| M01003b | spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% |  |  |  |  |  |  |  |
| 18/03/2024 | Manodopera addetto argano - stima 3 ore / giorno SOMMANO ora |  |  |  |  | 195,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 195,00 |  |  |
| 19 | Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e |  |  |  |  |  |  |  |
| NC.10.050.0 | lubrificante: - portata utile 3,0 t |  |  |  |  |  |  |  |
| 020.a 04/03/2024 | Noleggio Automezzo con grù (3 giorni di lavoro) *(par.ug.=3*8) SOMMANO ora |  |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24,00 |  |  |
| 20 | Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, |  |  |  |  |  |  |  |
| NC.10.400.0 | secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno |  |  |  |  |  |  |  |
| 020.a | ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/12/2024 | Utilizzo extra per lavori in variante+ SOMMANO giorno |  |  |  |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 16,00 |  |  |
| 21 | Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, |  |  |  |  |  |  |  |
| NC.10.400.0 | secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno |  |  |  |  |  |  |  |
| 020.b | ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per ogni giorno |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/12/2024 | successivo Extra per variante SOMMANO giorno |  |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 22 | Box di cantiere; impiego: spogliatoio ¦ mensa¦ ufficio; larghezza [m] |  |  |  |  |  |  |  |
| LOM241.RT. | = 2,40 ¦ lunghezza [m] = 6,40; incluso: impianto elettrico, impianto |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.00.00.001 | idrico, impianto fognario, impianto risca ... legno idrofugo rivestito |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.a | in PVC; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01/03/2024 | giorni consecutivi o frazione Prefabbricato ad uso cantiere SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 23 | Scavo a sezione aperta in terre di qualsiasi natura e compattezza, |  |  |  |  |  |  |  |
| A25001 | con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, all'esterno di |  |  |  |  |  |  |  |
| 04/03/2024 | edifici, fino ad una profondità di 1,50 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  |  |

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Q U A N T I T A' |  | FIGURE ed Annotazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi |  |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rimozione, spostamento e ricollocazione di Ghiaia esistente in | 1,20 17,00 22,00 17,00 40,00 | 310,00 580,00 310,00 150,00 280,00 160,00 18,00 578,00 279,00 150,00 22,00 4,40 110,00 18,00 18,00 4,40 |  | 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 |  |  |  |
|  | copertura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Copertura A - fase 1 spostamento |  |  |  |  | 31,00 |  |  |
|  | Copertura A - fase 2 spostamento |  |  |  |  | 58,00 |  |  |
|  | Copertura A - fase 3 spostamento |  |  |  |  | 31,00 |  |  |
|  | Copertura B - fase 1 spostamento |  |  |  |  | 15,00 |  |  |
|  | Copertura B - fase 2 spostamento |  |  |  |  | 28,00 |  |  |
|  | Copertura B - fase 3 spostamento |  |  |  |  | 16,00 |  |  |
|  | Porzione di copertura adiacente corridoio tribunale (variante) |  |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  | SOMMANO mc |  |  |  |  | 180,80 |  |  |
| 24 | Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, |  |  |  |  |  |  |  |
| A25133 | provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per |  |  |  |  |  |  |  |
| 18/03/2024 | percorsi fino a 50 m Scarriolatura di ... alsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Rimozione, spostamento e ricollocazione di Ghiaia esistente in copertura Vedi voce n° 23 [mc 180.80] SOMMANO mc |  |  |  |  | 216,96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 216,96 |  |  |
| 25 | Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e |  |  |  |  |  |  |  |
| A25134 | percorso lungo |  |  |  |  |  |  |  |
| 18/03/2024 | Rimozione, spostamento e ricollocazione di Ghiaia esistente in copertura Vedi voce n° 24 [mc 216.96] SOMMANO mc |  |  |  |  | 216,96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 216,96 |  |  |
| 26 | Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al |  |  |  |  |  |  |  |
| A25085c | luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il |  |  |  |  |  |  |  |
| 01/03/2024 | trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte: manto sintetico Rimozione di manto sintetico di tessuto non tessuto esistente Copertura A Copertura B Parte verticale perimetro Copertura A perimetro lucernario piramidale *(lung.=5,5*4) perimetro lucernari piccoli perimetro Copertura B terrazzo laterale (in variante) terrazzo laterale parte veriticale (in variante) SOMMANO mq |  |  |  |  | 578,00 279,00 60,00 8,80 29,92 44,00 18,00 7,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1´024,92 |  |  |
| 27 | Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore |  |  |  |  |  |  |  |
| A25021a | elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato |  |  |  |  |  |  |  |
| 01/03/2024 | bituminoso e cementizio anche armato per la creazione ... oporti, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bituminoso: profondità di taglio fino a 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Taglio di impermeabilizzazione parte verticale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Copertura A |  |  |  |  | 110,00 |  |  |
|  | Intorno al lucernario piramidale *(par.ug.=5,5*4) |  |  |  |  | 22,00 |  |  |
|  | Intorno ai lucernari piccoli |  |  |  |  | 74,80 |  |  |
|  | Copertura B |  |  |  |  | 70,00 |  |  |
|  | Muro su copertura B (entrambi i lati) *(par.ug.=20*2) |  |  |  |  | 40,00 |  |  |
|  | per impermeabilizzazione veritcale (variante) |  |  |  |  | 17,20 |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  | 334,00 |  |  |

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Q U A N T I T A' |  | FIGURE ed Annotazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi |  |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  | 334,00 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 334,00 |  |  |
| 28 | Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al |  |  |  |  |  |  |  |
| A25085c | luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il |  |  |  |  |  |  |  |
| 01/03/2024 | trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte: Manto sintetico Rimozione impermeabilizzante successivo al taglio (parte verticale) Vedi voce n° 27 [m 334.00] SOMMANO mq |  |  |  |  | 334,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 334,00 |  |  |
| 29 | Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i |  |  |  |  |  |  |  |
| 1C.01.080.00 | piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.c | cernita e l'accatastamento degli elemen ... erali, cartongesso, legno, |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/12/2024 | alluminio, lamiera, PVC, ecc,) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno Rimozione Parete in cartongesso auto di consiglio Rimozione pareti lucernario *(lung.=1,2*4) Rimozione di parte della controsoffittatura camera di consiglio Pareti limitrofe zona aula di udienza SOMMANO m² | 5,00 | 12,00 4,80 4,00 5,00 4,00 | 3,750 1,500 3,000 5,000 4,000 |  | 45,00 36,00 12,00 25,00 16,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 134,00 |  |  |
| 30 A25131 01/03/2024 | Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai ... i uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica autorizzata Vedi voce n° 26 [mq 1 024.92] Vedi voce n° 28 [mq 334.00] Vedi voce n° 29 [m² 134.00] SOMMANO mc | 0,03 0,04 0,03 |  |  |  | 30,75 13,36 4,02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 48,13 |  |  |
| 31 A25136b 01/03/2024 | Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il co ... inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015) ma ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM 24 giugno 2015) Compenso alle discariche Vedi voce n° 30 [mc 48.13] SOMMANO t | 0,20 |  |  |  | 9,63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9,63 |  |  |
| 32 | Impermeabilizzazione di coperture piane con l'impiego di pvc-p |  |  |  |  |  |  |  |
| B25066c | conforme alla EN 13956, calandrato, saldato per termofusione sui |  |  |  |  |  |  |  |
| 01/03/2024 | sormonti, applicato su supporto previa posa a secco ... tessuto poliestere da fiocco da 500 g/mq: manto a vista armato con velo di vetro resistente ai raggi UV: spessore 2,0 mm manto impermeabilizzante in PCV-P Vedi voce n° 26 [mq 1 024.92] SOMMANO mq |  |  |  |  | 1´024,92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1´024,92 |  |  |
| 33 | Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1C.08.450.00 | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.c | Strato separatore |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | Vedi voce n° 32 [mq 1 024.92] |  |  |  |  | 1´024,92 |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  | 1´024,92 |  |  |

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Q U A N T I T A' |  | FIGURE ed Annotazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi |  |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  | 1´024,92 |  |  |
|  |  | 2,00 3,00 5,00 2,00 3,00 22,00 5,00 |  | 1,200 1,200 1,200 1,400 1,400 |  |  |  |  |
|  | SOMMANO m² |  |  |  |  | 1´024,92 |  |  |
| 34 | Rimozione di lucernari di qualunque natura, forma e dimensione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1C.01.060.00 | Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | l'abbassamento al piano di carico, la movimentazione con q ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 04/03/2024 | ottami, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Rimozione di lucernari piccoli Rimozione di lucernari piccoli (extra) materiale adiacente SOMMANO m² |  |  |  |  | 2,40 3,60 6,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |
| 35 | Dispositivo di apertura, per lucernari a cupola a pianta quadrata: |  |  |  |  |  |  |  |
| B33066g | con motore elettrico 230 V e cremagliera corsa 350 mm, con luce |  |  |  |  |  |  |  |
| 04/03/2024 | netta di: 110 x 110 cm Dispositivo di apertura per lucernari SOMMANO cad |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 36 | Lucernario a cupola a pianta quadrata in policarbonato compatto |  |  |  |  |  |  |  |
| B33063g | colore opale o trasparente con fissaggio costituito da vite con |  |  |  |  |  |  |  |
| 04/03/2024 | guarnizione a panettone: a doppia parete con luce netta di: 110 x 110 cm Lucernario Lucernario extra SOMMANO cad |  |  |  |  | 2,80 4,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7,00 |  |  |
| 37 | Sigillatura REI 120 di giunto con mastice sigillante refrattario a |  |  |  |  |  |  |  |
| 1C.09.100.00 | base di silicati, iniettato direttamente nella fessura del giunto per |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.b | una profondità minima di 130 mm. Per larghezza del giunto: - da |  |  |  |  |  |  |  |
| 04/03/2024 | 31 a 50 mm sigillatura lucernario piramidale *(par.ug.=6+6+5+5) sigillatura lucernarii sostituiti *(lung.=1,1+1,1+1,1+1,1) SOMMANO m |  | 4,40 |  |  | 22,00 22,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 44,00 |  |  |
| 38 | Controparete realizzata con lastre in gesso a bordi diritti ad alta |  |  |  |  |  |  |  |
| 1C.06.550.01 | resistenza al fuoco, euroclasse A1, applicata direttamente alla parete |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.b | con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/12/2024 | lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa: - spessore 13 mm Ripristino pareti e controsoffittatura in cartongesso precedentemente rimosse Vedi voce n° 29 [m² 134.00] SOMMANO m² |  |  |  |  | 134,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 134,00 |  |  |
| 39 | Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa |  |  |  |  |  |  |  |
| B65002a | scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10 % e il 20% del totale, da |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/12/2024 | valutare al mq per l'intera superficie Stuccatura Vedi voce n° 38 [m² 134.00] SOMMANO mq |  |  |  |  | 134,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 134,00 |  |  |
| 40 | Preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con |  |  |  |  |  |  |  |
| B65001 | applicazione di isolante acrilico all'acqua |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  |  |

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Q U A N T I T A' |  | FIGURE ed Annotazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi |  |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/12/2024 | Preparazione del fondo Vedi voce n° 38 [m² 134.00] SOMMANO mq | 80,00 24,00 24,00 24,00 32,00 16,00 4,00 |  |  |  | 134,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 134,00 |  |  |
| 41 | Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per interni e per |  |  |  |  |  |  |  |
| B65004 | cartongesso, bianco, a norma DIN EN 13300, applicato in una |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/12/2024 | mano a pennello, a rullo o a spruzzo Fondo pre tinteggiatura Vedi voce n° 38 [m² 134.00] SOMMANO mq |  |  |  |  | 134,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 134,00 |  |  |
| 42 | Tinteggiatura con idropittura murale opaca liscia, a basso contenuto |  |  |  |  |  |  |  |
| B65018a | di solventi, a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/12/2024 | pigmenti e cariche selezionate, in grado di aume ... li ambienti interni, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa preparazione delle superfici: bianca Tinteggiatura Vedi voce n° 38 [m² 134.00] Parti adiacenti SOMMANO mq |  |  | 50,000 |  | 134,00 50,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 184,00 |  |  |
| 43 | Manodopera Operaio Edile qualificato: prezzo comprensivo di |  |  |  |  |  |  |  |
| M01003b | spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% |  |  |  |  |  |  |  |
| 04/03/2024 | Assistenza edile per ripristino opere complementari alle coperture (circa 10 giorni) *(par.ug.=10*8) Rifacimento al collegamento pluviale *(par.ug.=3*8) Siliconatura bandella perimetrale nuovo strato impermeabilizzazione *(par.ug.=3*8) Assistenza edile per spostamenti / ripristini canaline elettriche impianti presenti in copertura (p.e. illuminazione) *(par.ug.=3*8) Manodopera per movimentazione attrezzature e materiali da e per la Copertura B (Presidente) eseguita in orari di chiusura del tribunale (mattino presto o fine settimana) *(par.ug.=4*8) Per lavori in variante *(par.ug.=8,00+4+4) SOMMANO ora |  |  |  |  | 80,00 24,00 24,00 24,00 32,00 16,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |
| 44 | Manodopera Edile comune: prezzo comprensivo di spese generali |  |  |  |  |  |  |  |
| M01004b | ed utili d'impresa pari al 28,70% |  |  |  |  |  |  |  |
| 18/03/2024 | Vedi voce n° 43 [ora 200.00] SOMMANO ora |  |  |  |  | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |
| 45 | Box di cantiere; impiego: spogliatoio ¦ mensa¦ ufficio; larghezza [m] |  |  |  |  |  |  |  |
| LOM241.RT. | = 2,40 ¦ lunghezza [m] = 6,40; incluso: impianto elettrico, impianto |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.00.00.001 | idrico, impianto fognario, impianto risca ... stito in PVC; criterio di |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.b | misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19/03/2024 | giorni consecutivi o frazione Prefabbricato ad uso cantiere SOMMANO cad |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 46 | Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, |  |  |  |  |  |  |  |
| SR5016 | delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in |  |  |  |  |  |  |  |
| 19/03/2024 | opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... a con disgregante |  |  |  |  |  |  |  |
|  | chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | speciali, costo di utilizzo mensile |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (par.ug.=3,00+1) |  |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  | 4,00 |  |  |

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Q U A N T I T A' |  | FIGURE ed Annotazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi |  |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad Data, XX / YY / ZZZZ L'Impresa Il Direttore dei Lavori |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  |  |